附件3

国家医疗器械抽验符合标准规定产品名单

| **序号** | **标示产品名称** | **被抽查单位** | **标示生产企业** | **规格型号** | **生产日期/批号/出厂编号** | **抽样单位** | **检验单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用一次性防护服 | 盘锦市中心医院 | 河南飘安集团有限公司 | 型号：175 | 生产日期：2015年2月2日；批号：003002002 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 2 | 医用一次性防护服 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 | 合肥高贝斯医疗卫生用品有限公司 | 型号：XL | 生产日期：20150106；  批号：20150106 | 安徽省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 3 | 医用一次性防护服 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | XL | 生产日期：2014/11/06；  批号：141106 | 安徽省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 |
| 4 | 一次性医用防护服 | 天津市远航工贸发展有限公司 | 天津市远航工贸发展有限公司 | M 三连体 | 生产日期：2015年06月20日；批号：150616 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 |
| 5 | 医用一次性防护服 | 成都市公共卫生临床医疗中心 | 东莞欣意医疗保健制品厂 | 1422A胶条型 | 生产日期：140811；  生产批号：MA01271894 | 四川省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 |
| 6 | 医用一次性防护服 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | 连身式 185cm | 生产日期20150422；  生产批号15042201 | 山东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 |
| 7 | 医用一次性防护服 | 广州器化医疗设备有限公司 | 崇阳稳健医用纺织品有限公司 | 连身式（带脚套）185 | 20140415 | 广东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 |
| 8 | 医用一次性防护服 | 烟台市烟台山医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 175 | 2014年1月2日 | 山东省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 |
| 9 | 医用一次性防护服 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 崇阳稳健医用纺织品有限公司 | 连身式（带脚套）180 | 20140610 | 北京市食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 |
| 10 | 医用一次性防护服 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 崇阳稳健医用纺织品有限公司 | 连身式（带脚套）175 | 20141015 | 北京市食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 |
| 11 | 医用一次性防护服 | 石家庄市第五医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 175 | 2014年8月2日 | 河北省食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 |
| 12 | 医用一次性防护服 | 北京百强医疗器械有限责任公司 | 崇阳稳健医用纺织品有限公司 | 连身式（带脚套）185 | 20140415 | 北京市食品药品监督管理局 | 陕西省医疗器械检测中心 |
| 13 | 医用一次性防护服 | 河南亚都实业有限公司 | 河南亚都实业有限公司 | 170# | 生产日期：14年10月24日；批号：114100809 | 河南省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 14 | 医用一次性防护服 | 长垣县中医院 | 新乡市华西卫材有限公司 | 175 | 2014年10月2日（日期） 141002（批） | 河南省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 15 | 医用一次性防护服 | 新疆新卫源医疗器械有限公司 | 新疆新卫源医疗器械有限公司 | 175 | 20140503 | 新疆维吾尔自治区食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 16 | 医用一次性防护服 | 河南飘安集团有限公司 | 河南飘安集团有限公司 | 170 | 生产日期：2015年6月2日；生产批号：003006002 | 河南省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 17 | 医用一次性防护服 | 新乡市华西卫材有限公司 | 新乡市华西卫材有限公司 | 175（连身式） | 2015年6月2日 | 河南省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 18 | 九安电子血压计 | 广州康信大药房连锁有限公司 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | KD-559型 | 141480037194108 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 19 | 全自动臂式电子血压计 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | 深圳邦普医疗设备系统有限公司 | BF1102 | Lot:1410001-2891 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 20 | 臂式电子血压计 | 深圳市保身欣科技电子有限公司 | 深圳市保身欣科技电子有限公司 | BS×520 | 520BEI100373 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 21 | 手臂式电子血压计 | 深圳市健得龙医疗电子有限公司 | 深圳市健得龙医疗电子有限公司 | KTR-903 | 出厂编号：SN-1410060646 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 22 | 电子血压计 | 温州市莱多特医疗用品有限公司宁波第一分公司 | 乐道克电子制造（南通）有限公司 | LD-533 | 2014.7.24 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 23 | 臂式电子血压计 | 宁波家必备电子科技有限公司 | 宁波家必备电子科技有限公司 | PEM-518 | 1507001 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 24 | 全自动上臂式血压计 | 大参林医药集团股份有限公司金洲分店 | 爱安德电子(深圳)有限公司 | UA-621 | CN1503SZ0621C00191 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 25 | 全自动臂式电子血压计CH-453 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | 西铁城精电科技(江门)有限公司 | CH-453 | 1506763 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 26 | 九安电子血压计 | 广州七乐康药业连锁有限公司南沙进港第十六分店 | 中美合资 天津九安医疗电子股份有限公司 | KD-5910 | 150345174742004 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 27 | 数字式电子血压计(臂式) | 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 | 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 | ES\*B5 | 14-K05C | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 |
| 28 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-6131 | 生产日期：2015年5月14日；出厂编号：20150500516LF | 辽宁省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 29 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-7121 | 生产日期：2015年7月9日；出厂编号：20150708890LG | 辽宁省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 30 | 电子血压计 | 济南漱玉平民大药房有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-7121 | 生产日期：2014.12.15；  出厂编号：20141214418LG | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 31 | 电子血压计（智能腕式） | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | KD-739 | 生产日期：2015/5；  出厂编号：150303044201104 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 32 | 电子血压计（智能臂式） | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | KD-556 | 1.41353E+14 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 33 | 电子血压计 | 欧姆龙（大连）有限公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-7320 | 生产日期：2015/7/13；  出厂编号：20150700295LG | 辽宁省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 34 | 手臂式电子血压计 | 临沂市兰山区国药堂大药房连锁有限公司 | 深圳市攀高电子有限公司 | PG-800B8 | 生产日期：2015/4/29；  出厂编号：SN-1504099735 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 |
| 35 | QD-103数字压力显示血压计 | 江苏康尚医疗器械有限公司 | 江苏康尚医疗器械有限公司 | QD-103 | 2014-8-1/140819011039/1408/90116392294 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 |
| 36 | 臂式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE680A | 1507 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 |
| 37 | 腕式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE8300B | 1507 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 |
| 38 | 手腕式电子血压计 | 恒泰医药（沭阳）有限公司 | 国展电子科技（漳州）有限公司 | 2SBP-001 | 20111117 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 |
| 39 | 智能无线电子血压计 | 南京盟联信息科技有限公司 | 南京盟联信息科技有限公司 | MHT-6286（手腕式） | 20150511 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 |
| 40 | 电子血压计（上臂式） | 南通华氏佳源医药有限公司 | 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 | LD-575 | 2015.4.8（生产日期） 1557501927（产品序列号） | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 |
| 41 | 臂式全自动电子血压计 | 江苏江航医疗设备有限公司 | 江苏江航医疗设备有限公司 | ZH-B18 | 2015-07-09 1501020010 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 |
| 42 | LD系列电子血压计 | 乐道克电子制造（南通）有限公司 | 乐道克电子制造（南通）有限公司 | LD-588 | 2014.7.7（生产日期） 1458806277（序列号） | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 |
| 43 | 数字式电子血压计 | 优盛医疗电子（上海）有限公司 | 优盛医疗电子（上海）有限公司 | BE701 | 无/无/14001628 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 44 | 全自动上臂式血压计 | 上海锐科医疗器械有限公司 | 爱安德电子（深圳）有限公司 | UA-787 | 无/无/见备注 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 45 | 上臂式电子血压计 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | AS-35A | P1507008 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 46 | 上臂式电子血压计 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | AS-35A | P1506044 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 47 | 电子血压计 | 上海跃进医疗器械有限公司 | 上海跃进医疗器械有限公司 | EK600 | 2015.3.16/20140801/6000939 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 48 | 数字式电子血压计 | 优盛医疗电子（上海）有限公司 | 优盛医疗电子（上海）有限公司 | MJ150f | 14018485 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 49 | 电子血压计 上臂式 | 福州市康汇尔贸易有限公司 | 欧姆龙(大连)有限公司 | HEM-7121 | 2014-12-09、20141205584LG | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 50 | 臂式电子血压计 | 福州康杰贸易有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE655B | 2015/03/19、1503 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 51 | 电子血压计 | 上海医疗器械股份有限公司 | 上海医疗器械股份有限公司 | DXJ-A | 2014年7月 47批 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 52 | 上臂式电子血压计 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | 厦门安氏兄弟科技有限公司 | AS-35A | P1505045 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 53 | 自动血压计 | 上海由泰医疗器械有限公司 | 上海由泰医疗器械有限公司 | Q6201 | Q1-201501-01 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 54 | 自动血压计 | 上海由泰医疗器械有限公司 | 上海由泰医疗器械有限公司 | B6102 | B2-201504-01 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 55 | 全自动臂式电子血压计 | 国药控股国大药房有限公司 | 西铁城精电科技（江门）有限公司 | CH-453-AC | 2015年6月/--/SN1504193 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 56 | 电子血压计 | 优盛医疗电子（上海）有限公司 | 优盛医疗电子（上海）有限公司 | CF155f | SN:156P05000567 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 57 | 电子血压计 | 优盛医疗电子（上海）有限公司 | 优盛医疗电子（上海）有限公司 | S350 | 14006715 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 58 | 电子血压计 | 华润新龙（北京）医药有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE655A | 1504 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 59 | 电子血压计 | 北京同仁堂连锁药店有限责任公司里仁街药店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE620A | 1206001 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 60 | 电子血压计 | 北京龙福康医疗器械有限公司 | 松下电气机器（北京）有限公司 | EW-BU03B | 20130621026225 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 61 | 电子血压计 | 松下电气机器（北京）有限公司 | 松下电气机器（北京）有限公司 | EW-BW10 | 20150525004141 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 62 | 电子血压计 | 松下电气机器（北京）有限公司 | 松下电气机器（北京）有限公司 | EW-BU15 | 20150513001085 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 63 | 电子血压计 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-7117 | 20140302799LG | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 64 | 电子血压计 | 北京同仁堂连锁药店有限责任公司西单药店 | 欧姆龙（大连）有限公司 | HEM-7130 | 20150406531LG | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 65 | 上臂式电子血压计 | 周口市天久康药业有限公司医疗器械部 | 深圳市康贝科技有限公司 | BPCBOA-2H | 2015-05-12/1505029923 | 河南省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 66 | 上臂式数字电子血压计 | 北京海升堂大药房有限责任公司怀柔分公司 | 深圳市康贝科技有限公司 | BP200A | 2014.6.1/140564660 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 67 | GM臂式电子血压计 | 北京会好医疗器械有限公司 | 北京会好医疗器械有限公司 | GM-185 | 2015.7.29 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 68 | 智能电子血压计（臂式） | 郑州优德实业股份有限公司 | 郑州优德实业股份有限公司 | YD-B5 | 20150101 | 河南省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 69 | 电子血压计 | 新乡金象科技有限责任公司 | 新乡金象科技有限责任公司 | DXJ-210 | 1402147 | 河南省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 |
| 70 | 一次性无菌血液回路 | 复旦大学附属中山医院 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | FB-A001V05 | -/122-S150605/- | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 71 | 一次性血液管路 | 北京市和平里医院 | 尼普洛株式会社 | A082/V636 | 14I08 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 72 | 血液净化体外循环血路 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 | Fresenius Medical Care AG &Co.KGaA | AV-Set ONLINEplus 5008-R | 批号：VMS101 00 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 73 | 血液净化装置的体外循环血路 | 天津舒好医用器材技术有限公司 | 天津舒好医用器材技术有限公司 | TL | B150601A1 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 74 | 血液净化装置的体外循环血路 | 天津市海河医院 | 威海威高血液净化制品有限公司 | JRHLL-020 | 1505062 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 75 | 血液净化装置的体外循环血路 | 郏县人民医院 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | BAIN-BL-001 | 2050610（生产日期）201506012025（批） | 河南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 76 | 血液净化装置的体外循环血路 | 威海威高血液净化制品有限公司 | 威海威高血液净化制品有限公司 | JRHLL-020 | 1410102 | 山东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 77 | 血液净化用管路 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 | Fresenius Medical Care AG &Co.KGaA | Dialysate System multiFiltrate | 批号：WAS191 00 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 78 | 一次性使用体外循环管路 | 圣光医用制品有限公司 | 圣光医用制品有限公司 | SG/TWXHGL-02 | （批）150320 | 河南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 79 | 一次性透析用血液回路管 | 大连医科大学附属第一医院 | 江苏费森尤斯医药用品有限公司 | AP16651 | 2014-06-16/VFC162/—— | 辽宁省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 80 | 一次性透析用血液回路管 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 江苏费森有森医药用品有限公司 | AP16641 | VHC092 | 北京市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 81 | 血液净化装置的体外循环管路 | 广州医学院荔湾医院 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDNB | SHM-HBTL-01 | 20150610 20150601014 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 82 | 血液净化装置的体外循环血路 | 大连JMS医疗器具有限公司 | 大连JMS医疗器具有限公司 | il01-006-19 | ——/150215.67/—— | 辽宁省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 83 | 血液净化装置的体外循环管路 | 广州德朗医疗设备有限公司 | HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD | SHM-HBTL-01 | 20150421/20150401025 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 84 | 血液净化装置的体外循环血路 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 宁波天益医疗器械有限公司 | TX-JB-12 | 无/20141205/无 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 85 | 血液净化装置的体外循环管路 | 漯河市第一人民医院 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | Ⅱ-A型 | 150513 | 河南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 86 | 血液净化装置的体外循环血路 | 漯河市第三人民医院 | 贝恩医疗设备（广州）有限公司 | BAIN-BL-001 | （批）201506011033 | 河南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 87 | 一次性使用血液净化装置的体外循环血路 | 常州市第一人民医院 | 宁波天益医疗器械有限公司 | TX-JB-12 | 20150321 | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 88 | 一次性血液管路 | 尼普洛贸易(上海)有限公司 | Nipro Corporation | A082/V636 | 14 10 22 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 89 | 血液净化装置的体外循环血路 | 上海日科贸易有限公司 | 川澄化学工业株式会社 | KPE-89PE | 生产批号：140902 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 90 | 血液净化装置的体外循环血路 | 宁波天益医疗器械有限公司 | 宁波天益医疗器械有限公司 | TX-JB-6 | 20150707 | 浙江省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 91 | 一次性使用血液透析管路 | 四川南格尔生物科技有限公司 | 四川南格尔生物科技有限公司 | HCQ927A | 150615 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 92 | 一次性使用血液透析管路 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 20ML | 20150630/150630A | 江西省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 93 | 体外循环管路 | 珠海保税区大生生物科技有限公司 | 珠海保税区大生生物科技有限公司 | WP-TY001-THD-01.01 | 批号：15010401 | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 94 | 血液净化处理装置的体外循环管路（商品名称：动静脉血液管） | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | II-A型 | 生产日期：150612  生产批号：150612 | 江苏省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 95 | 单人用血液透析装置 | 上海日机装贸易有限公司 | 日機装株式会社 | DBB-27 | 2015.2/EM1503-0057/J1501141 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 96 | 单人用血液透析滤过装置 | 上海日机装贸易有限公司 | 日機装株式会社 | DBB-07 | 2015.3/EM1503-0057/J1502148 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 97 | 血液透析设备 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | 威高日机装（威海）透析机器有限公司 | DBB-06S | 15004-01 | 山东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 98 | 单人血液透析机 | 东丽医疗科技（青岛）股份有限公司 | 东丽医疗株式会社 | TR-8000 | 201502 | 山东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 99 | 血液透析机 | 成都威力生生物科技有限公司 | 成都威力生生物科技有限公司 | W-T2008-B | XT1503016 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 100 | 血液过滤设备 | 上海日机装贸易有限公司 | NIKKISO Europe GmbH | AQUARIUS | 生产日期：2015年4月/出厂编号：5676 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 101 | 血液透析设备 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 | Fresenius Medical Care AG &Co.KGaA | 4008 S | SN：5VCA0K2X | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 102 | 单人用血液透析滤过装置 | 上海日机装贸易有限公司 | NIKKISO CO.,LTD. | DBG-03 | 2013.1/出厂编号：72078-05 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 103 | 血液透析装置 | 广州市暨华医疗器械有限公司 | 广州市暨华医疗器械有限公司 | JHM-2028A | JH-1017517000HA | 广东省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 104 | 血液透析滤过装置 | 费森尤斯医药用品（上海）有限公司 | Fresenius Medical Care AG &Co.KGaA | 5008S | SN:5VSAV379 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 105 | 血液透析滤过装置 | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | BellcoS.r.l | FORMULA | 2015.3/91014015 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 106 | 血液透析机 | 重庆市澳凯龙医疗器械研究有限公司 | 重庆市澳凯龙医疗器械研究有限公司 | SDL-2000H | 2015年4月/AKL150401A04 | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 107 | 血液透析、血液透析滤过装置 | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | B. Braun Avitum AG | 710200T | SN：218469 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 108 | 血液透析机 | 重庆山外山科技有限公司 | 重庆山外山科技有限公司 | SWS-4000 | 2015年7月\415031828（产品编号） | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 109 | 血液透析装置 | 金宝肾护理产品(上海)有限公司 | Gambro Lundia AB | AK 96 | 25714 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 110 | 血液透析滤过装置 | 尼普洛贸易(上海)有限公司 | 涩谷工业株式会社 | NCU-18 | 15DJ0175 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 111 | 血液透析机 | 重庆多泰医用设备有限公司 | 重庆多泰医用设备有限公司 | MR-100B | 201507/201507030 | 重庆市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 112 | 隐形眼镜护理液 | 广州科甫眼镜有限公司 | 广州科甫眼镜有限公司 | 120毫升 去蛋白型 | 生产日期：20150712 ；  批号：15071201 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 113 | 隐形眼镜护理液 | 广州科甫眼镜有限公司 | 广州科甫眼镜有限公司 | 120毫升 去蛋白型 | 生产日期：20150509 ；  批号：15050901 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 114 | 隐形眼镜多功能护理液 | 中山大学附属眼科医院验光配镜中心海珠分店 | （美国）Bausch & Lomb Inc. | 300ml | 生产日期：2015-01 ；  批号：D1507118 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 115 | 隐形眼镜护理液 | 东阳市吴宁视宝眼镜行 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125ml 清凉型 | QLNA23A | 浙江省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 116 | 隐形眼镜护理液 | 丽水致远眼镜广场 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125ml/瓶 清凉型 | QLNG22B | 浙江省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 117 | 隐形眼镜多功能护理液 | 丽水致远眼镜广场 | 美国爱尔康公司 | 118ml | 生产日期：2014/04；  批号 234030F | 浙江省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 118 | 多效护理液 | 浙江宝岛眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120ml 清凉润眼型 | 生产日期：20141014；  批号： 2140210 | 浙江省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 119 | 隐形眼镜多功能护理液 | 上海巴黎三城眼镜有限公司 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 120ml | 生产日期：2015-04 ；  批号：C150409 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 120 | 隐形眼镜多功能护理液 | 上海卡洛特眼镜有限公司 | 美国博士伦有限公司Bausch&Lomb Incorporated | 60ml | 生产日期：2015-01 ；  批号：D1506110 | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 121 | 隐形眼镜护理液 | 上海三联（集团）有限公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125毫升/瓶 清凉型 | QLNG23B | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 122 | 隐形眼镜护理液 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125毫升/瓶 多功能 | 生产日期：20150523；  批号： MP0E23A | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 123 | 隐形眼镜护理液 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125毫升/瓶 新视多功能 | 生产日期：2015061；  批号：XS0F14A | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 124 | 隐形眼镜护理液 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125毫升/瓶 3C多功能 | 生产日期：20150706；  批号：3C0G06A | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 125 | 隐形眼镜护理液 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125毫升/瓶 修复多功能型 | 生产日期：20150604；  批号：XF0F04A | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 126 | 隐形眼镜护理液 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125毫升/瓶 清凉型 | 生产日期：20150619；  批号：QLOF19A | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 127 | 隐形眼镜护理液 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125毫升/瓶 2000多功能 | 生产日期：20150522；  批号：TS0E22A | 上海市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 128 | 多效护理液 | 烟台公之场眼镜有限公司南大街分公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 清凉润眼型 | 生产日期：20150414；  批号：1150265 | 山东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 129 | 隐形眼镜多功能护理液 | 潍坊教育眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120ml | 生产日期：20150522；  批号：1150347 | 山东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 130 | 隐形眼镜多功能护理液 | 调兵山市洋洋眼镜旗舰店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120ml 舒适型 | 生产日期：20140328；  批号：1140207 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 131 | 隐形眼镜多功能护理液 | 铁岭市小林钟表眼镜有限责任公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 60ml 多效保湿 | 生产日期：20140207；  批号：1140085 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 132 | 隐形眼镜护理液 | 调兵山市王视眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120ml 海俪思清润 | 生产日期：20150423；  批号：2150068 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 133 | 隐形眼镜多功能护理液 | 昌图县昌图镇新目眼镜配镜中心 | 博士伦有限公司Bausch &Lomblnc. | 60ml | 生产日期：2014-11 ；  批号：D1507112 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 134 | 隐形眼镜多功能护理液 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120mL 多效洁净型 | 生产日期：20150617 ；  批号：1150416 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 135 | 隐形眼镜多功能护理液 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120ml | 生产日期：20150530 ；  批号：1150364 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 136 | 隐形眼镜护理液 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120ml | 生产日期：20150508 ；  批号：1150315 | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 137 | 隐形眼镜护理液 | 海陵区明晶上海吴良材眼镜加盟店 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125毫升/瓶 | 生产日期：20150124 ；  批号：TSOA24C | 江苏省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 138 | 多功能隐形眼镜护理液 | 吉林市东市商贸经济示范区明廊眼镜 | 新加坡OPTO-PHARM PTE LTD | 120ML | 121403 | 吉林省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 139 | 隐形眼镜多功能护理液 | 吉林市东市商贸经济示范区明廊眼镜 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 120mL | 生产日期：2015-04 ；  批号：C150406 | 吉林省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 140 | 隐形眼镜护理液 | 吉林市东市商贸经济示范区明廊眼睛商店 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125mL 清凉型 | QLMH07C | 吉林省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 141 | 隐形眼镜多功能护理液 | 吉林市东市商贸经济示范区明廊眼睛商店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120ml | 2150047 | 吉林省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 142 | 隐形眼镜多功能护理液 | 宜昌市大光明眼睛有限公司 | 美国博士伦有限公司 Bausch & Lomb Incorporated | 60ml | D1506110 | 湖北省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 143 | 隐形眼镜多功能护理液 | 豪克眼镜劳动路店 | 博士伦有限公司 Bausch & Lomb Inc. | 120ml | D1507114 | 湖北省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 144 | 隐形眼镜护理液 | 襄阳市光复眼镜有限公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125毫升/瓶-清凉型 | 生产日期：20150413 ；  批号：QLOD13A | 湖北省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 145 | 隐形眼镜护理液 | 荆州市直达车眼镜超市有限公司沙市分公司 | 上海卫康光学眼镜有限公司 | 125毫升/瓶 多功能 | 生产日期：20141208；  批号：MPNL08A | 湖北省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 146 | 多功能隐形眼镜护理液 | 广州市越秀区视尚眼镜店 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 120ml | 生产日期：2015-04；  批号： C150406 | 广东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 147 | 隐形眼镜多功能护理液 | 兰新电器综合市场杜桥眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120ml 舒适型 | 生产日期：20150211 ；  批号：1150183 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 148 | 隐形眼镜多功能护理液 | 兰新电器综合市场远东眼镜店 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120ml | 生产日期：20150529 ；  批号：1150363 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 149 | 隐形眼镜护理液 | 兰州丰足眼镜有限公司 | 苏州中化药品工业有限公司 | 120ml | 生产日期：20150103 ；  批号：28915001 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 150 | 隐形眼镜多功能护理液 | 兰新电器综合市场晴美眼睛行 | 北京博士伦眼镜护理产品有限公司 | 120ml | 生产日期：2015-05 ；  批号：D1506133 | 甘肃省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 151 | 隐形眼镜多功能护理液 | 北京良乡纯真明亮眼镜店 | 美国博士伦有限公司 | 60ml | 生产日期：2014-09 ；  批号：D150319 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 152 | 隐形眼镜多功能护理液 | 北京自然美光学有限公司 | 北京自然美光学有限公司 | 120ml | 生产日期：20150710 ；  批号：20150710 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 153 | 隐形眼镜多功能护理液 | 斯泽塔塞眼镜贸易（北京）有限公司第四十一分公司 | 美国爱尔康公司 | 120ml | 245888F | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 154 | 隐形眼镜多功能护理液 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 355ml | 生产日期：2015-05 ；  批号：D1506146 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 155 | 隐形眼镜多功能护理液 | 北京光明岛眼镜有限公司宣武门分公司 | 美国博士伦有限公司 Bausch & Lomb Incorporated | 60ml | 生产日期：2015-01 ；  批号：GA15109 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 156 | 隐形眼镜多功能护理液 | 斯泽塔塞眼镜贸易（北京）有限公司第四十二分公司 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 120ml | 生产日期：2015-05 ；  批号：D1506133 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 157 | 隐形眼镜多功能护理液 | 北京舒视明眼镜有限公司第九十九分公司 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 120ml | 生产日期：2015-04 ；  批号：C150406 | 北京市食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 158 | 多效护理液 | 济宁康明电子光学有限公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 120ml清凉润眼型 | 20150713 | 山东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 159 | 隐形眼镜多功能护理液 | 青岛医保城药品连锁有限公司黄岛分公司 | 海昌隐形眼镜有限公司 | 360ml | 1140381 | 山东省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 |
| 160 | 一次性使用无菌血管内导管：造影导管 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 5F | 315013352 | 广东省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 161 | 血管造影导管套件 | 库利艾特国际贸易（大连）有限公司 | 日本Create Medic株式会社 | 4Fr | M3020131 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 162 | 造影导管 | 强生(上海)医疗器材有限公司 | Cordis Corporation | 452-514H0 | 生产日期：2014年11月03日；批号：17134912 | 上海市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 163 | 血管造影导管 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 | 上海微创医疗器械（集团）有限公司 | 5F JR3.5 | 54890003 | 上海市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 164 | 血管造影导管 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 库克公司 | HNB6.0-38-100-P-NS-MPA | 生产日期：2015-03-31；  批号：5718451 | 上海市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 165 | 带亲水性涂层造影导管 | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | Merit Medical Systems, Inc. | 410038BER-H | E763124 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 166 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | Merit Medical Systems, Inc. | 410038HH1 | E553923 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 167 | 带亲水性涂层造影导管 | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | Merit Medical Systems, Inc. | 510038CB2-H | E640826 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 168 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | Merit Medical Systems, Inc. | 4903510PIG-NB | E753146 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 169 | 带亲水性涂层造影导管 | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | Merit Medical Systems, Inc. | 410038STS-H | E483550 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 170 | 血管内造影导管 | 麦瑞通医疗器械（北京）有限公司 | Merit Medical Systems, Inc. | 48035MHK2 | E589381 | 北京市食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |