附件2

国家医疗器械抽检（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特定电磁波治疗器 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | LQ-2008EQ | 2016.05.14 160501501 | 贵州省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 2 | 特定电磁波治疗器 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | LQ-2008A | 2016.05.14 160502001 | 贵州省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 3 | 特定电磁波治疗器 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | LQ-2008AH | 2016.05.14 160501001 | 贵州省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 4 | 特定电磁波治疗器 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | LQ-2008CH | 2016.05.14 160500501 | 贵州省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 5 | 特定电磁波治疗器 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | 贵阳龙泉医疗器械有限公司 | LQ-2008C | 2016.05.14 160500199 | 贵州省食品药品监督管理局 | 浙江省医疗器械检验院 | 设备或设备部件的外部标记 |