附件2

国家医疗器械抽验（标识标签说明书等项目）不符合标准规定产品名单

| **序 号** | **标示产品名称** | **被抽查单位** | **标示生产企业** | **规格型号** | **生产日期/批号/出厂编号** | **抽样单位** | **检验单位** | **不符合标准规定项** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式电子血压计 | 慈溪经济开发区新美康大药房 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | DXW-2 | SN:13043359 | 浙江省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识 |
| 2 | 数字式电子血压计 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | 东阿阿胶阿华医疗器械有限公司 | DXB-2 | 生产日期：20150703；  出厂编号：15036076 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标识 |
| 3 | 手臂式数字电子血压计 | 深圳市捷美瑞医疗技术有限公司 | 深圳市捷美瑞医疗技术有限公司 | B01 | 产品编号：15040011467 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识 |
| 4 | 手臂式数字电子血压计 | 安阳广胜医疗器械有限公司 | 深圳市捷美瑞医疗技术有限公司 | B10 | 2015-06-24/16060040412 | 河南省食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 标识 |
| 5 | 电子血压计 | 江苏省百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | DX-B1 | 2014年8月20日 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 标识 |
| 6 | 电子血压计 | 江苏富林医疗设备有限公司 | 江苏富林医疗设备有限公司 | DX-B2 | 13026598 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 标识 |
| 7 | 电子血压计 | 北京永安堂医药连锁有限责任公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE650C | 1405 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 标识 |
| 8 | 电子血压计 | 北京医保全新大药房有限责任公司西便门店 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | YE655A | 1403 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 标识 |
| 9 | 上臂式电子血压计 | 展科电子（深圳）有限公司 | 展科电子（深圳）有限公司 | BPU321OS | LOT：5002 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识 |
| 10 | 上臂式电子血压计 | 深圳市永盟智能信息系统有限公司 | 深圳市永盟智能信息系统有限公司 | YMBPA12 | 设备编号：20140314529 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识 |
| 11 | 臂式电子血压计 | 深圳市爱立康医疗电子有限公司 | 深圳市爱立康医疗电子有限公司 | AES-U131 | 生产批号：15E23　；  生产日期：20150523 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识 |
| 12 | 臂式电子血压计 | 北京绿源恒泰医疗器械有限公司 | 北京绿源恒泰医疗器械有限公司 | LY-702D | 1511 | 北京市食品药品监督管理局 | 新疆维吾尔自治区食品药品检验所 | 标识 |
| 13 | 乐心电子血压计 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | TMB-995 | LOT：1414 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识 |
| 14 | 脉搏波血压计 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | RBP-6100 | 生产日期：2015-04-21；RG-BPⅡ61150A 00000664 | 广东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 标识 |
| 15 | 手臂式全自动电子血压计 | 营口新海医疗器械销售有限公司 | 深圳市家康科技有限公司 | BP389A | 生产日期：2015年3月8日；出厂编号：B15018901247 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标识 |
| 16 | 手臂式电子血压计 | 大石桥市医药有限责任公司 | 东莞市黄江百绿电子厂 | KP-66R1 | 生产日期：2014/10/28；出厂编号：00715964 | 辽宁省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标识 |
| 17 | 上臂式全自动电子血压计 | 山东英帕生物科技有限公司 | 山东英帕生物科技有限公司 | SE-9400 | 生产日期：2015/7/28；  出厂编号：08B012030 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 标识 |
| 18 | BPM系列电子血压计 | 豪展医疗科技（吴江）有限公司 | 豪展医疗科技（吴江）有限公司 | BPM612 | 2015/07/01 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 标识 |
| 19 | 数据传输型电子血压计 | 江苏中讯数码电子有限公司 | 江苏中讯数码电子有限公司 | SY-1000 | SY10001203010137 | 江苏省食品药品监督管理局 | 安徽省医疗器械检测中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 20 | 锦安电子血压计 | 山东东阿锦安电子有限公司 | 山东东阿锦安电子有限公司 | JN-163B | JN-163B20150300248 | 山东省食品药品监督管理局 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 1.设备或设备部件的外部标记；2.符号 |