附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用分子筛制氧机 | 北京中联科瑞科技发展有限公司 | 北京中联科瑞科技发展有限公司 | KR-03A | 2016年5月21日 3A16E0400 | 北京市食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 氧浓度状态指示器 |
| 2 | 医用分子筛制氧机 | 陕西省医疗器械公司 | 北京中联科瑞科技发展有限公司 | KR-03C | 3C16C0563 | 陕西省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 氧浓度状态指示器 |
| 3 | SD系列医用分子筛制氧机 | 江苏思缔医疗科技有限公司 | 江苏思缔医疗科技有限公司 | SD-05W | 2016.6 52160611210016 | 江苏省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 背压的影响 |
| 4 | 医用氧气浓缩器 | 福州市瑞康医疗器械有限公司 | 福州市瑞康医疗器械有限公司 | RK-03A | 2016316 RK1600005 | 福建省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 背压的影响 |
| 5 | 镍基铸造合金 | 哈尔滨市德艺齿科技术发展有限公司 | 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 | 1000克/盒 | 201506 | 黑龙江省食品药品监督管理局 | 北京大学口腔医学院口腔医疗器械检验中心 | 耐腐蚀性 |
| 6 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 儋州市第一人民医院 | 河南亚都实业有限公司 | 中号 | 616020007 | 海南省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 抗变形能力 |
| 7 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 湖南省脑科医院 | 湖南平安医械科技有限公司 | 中号 | 160310 | 湖南省食品药品监督管理局 | 贵州省医疗器械检测中心 | 环氧乙烷残留量 |
| 8 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 天津宝坻渤海医院 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 型号：转轴式；规格：中号 | 20151208 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 北京市医疗器械检验所 | 抗变形能力 |
| 9 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 定安县人民医院 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | 中号 | 2016年01月08日 | 海南省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 1.抗变形能力； 2.结构强度 |
| 10 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 吴忠众康医院有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 型号：A型轴转式；规格：中号 | 20160409 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 外观 |
| 11 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 隆德闽宁友好医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型中号 | 20151206 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 1.外观； 2.抗变形能力 |
| 12 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 马鞍山市中心医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 调节式中号 | 151201 | 安徽省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 外观 |
| 13 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 马鞍山东方妇产医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 调节式中号（Ⅱ型） | 20150401 | 安徽省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 外观 |
| 14 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 西北妇女儿童医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 全透明推拉式中号 | 160211 | 陕西省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 环氧乙烷残留量 |
| 15 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 西北妇女儿童医院 | 常州晓春医疗器材有限公司 | 全透明推拉式中号 | 160501 | 陕西省食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 | 环氧乙烷残留量 |