附件1

国家医疗器械抽验不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 海南广康药业有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 光面型 | 生产日期：201408； 批号：40807A | 海南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 针孔 |
| 2 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 重庆市万州区中兴医药有限责任公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 52±2mm 光面型 香蕉香 | A1501Y | 重庆市食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所 | 针孔 |
| 3 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 陕西恒生医药有限责任公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 52±2mm 10只装 光面型 | A1501G | 陕西省食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 针孔 |
| 4 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 山东舜和堂药业有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm | 生产日期：2015.01； 批号：T5011 | 山东省食品药品监督管理局 | 北京市医疗器械检验所 | 未经老化爆破体积和爆破压力 |
| 5 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 广东诗丽保健品商行 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 52±2mm 螺纹型 挚爱茉莉 | MLT1504 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖南省医疗器械与药用包装材料（容器）检测所 | 未经老化爆破体积和爆破压力 |
| 6 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 北京佑民安康商贸有限公司 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 52±2mm | 生产日期：201411； 批号：141107 | 北京市食品药品监督管理局 | 河南省医疗器械检验所 | 针孔 |
| 7 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 宁夏百年益康大药房医药连锁有限公司 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 52㎜±2㎜ 光面型 10只装 | 140528 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 针孔 |
| 8 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 宁夏百年益康大药房医药连锁有限公司 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 52mm±2mm 光面型 12只装 | 140528 | 宁夏回族自治区食品药品监督管理局 | 甘肃省医疗器械检验所 | 未经老化爆破体积和爆破压力 |
| 9 | 天然胶乳橡胶避孕套 | 兰州健怡商贸有限公司 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 规格：52±2mm 型号：浮点型 | 15010512B | 甘肃省食品药品监督管理局 | 青海省食品药品检验所 | 1.未经老化爆破体积和爆破压力；2.针孔 |