附件1

国家医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 淄博来绪医用器材有限公司 | 淄博来绪医用器材有限公司 | 中号 | 2015年12月8日 | 山东省食品药品监督管理局 | 上海市医疗器械检测所 | 抗变形能力 |
| 2 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 进贤县人民医院 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | A型中号 | 2016年01月06日 | 江西省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 抗变形能力 |
| 3 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 广元博爱医院 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 中号 | 2015年10月28日 | 四川省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 抗变形能力 |
| 4 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 中号 | 2016年04月21日 | 江西省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 抗变形能力 |
| 5 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 余江县妇幼保健院 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 中号 | 2016年02月05日 | 江西省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 抗变形能力 |
| 6 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 龙岩协和医院 | 南昌翔翊医疗器械有限公司 | 中号 | 20150705 | 福建省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 抗变形能力 |
| 7 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 乐山市利源医疗器械有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型中号 | 2015年12月06日 | 四川省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 抗变形能力 |
| 8 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 宜宾市南溪区中医医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型中号 | 2015年08月06日 | 四川省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 1.抗变形能力； 2.无菌 |
| 9 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 萍乡市第二人民医院 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | A型中号 | 2015年12月06日 | 江西省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 1.抗变形能力； 2.无菌 |