附件3

国家医疗器械抽验符合标准规定产品名单

| **序号** | **标示产品名称** | **被抽查单位** | **标示生产企业** | **规格型号** | **生产日期/批号/出厂编号** | **抽样单位** | **检验单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字彩色超声诊断系统　 | 无锡祥生医学影像有限责任公司 | 无锡祥生医学影像有限责任公司 | CHISON Q8　 | 生产日期：2015-07；序列号：1506023；P/N：95-00182-00 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 2 | 彩色超声诊断系统　 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | Clear Vue 350　 | 生产日期：150806；SN：SZ81580115　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 3 | 彩色超声诊断系统　 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | Clear Vue550　 | 生产日期：150806；SN：SZ81590116　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 |
| 4 | B型超声诊断仪　 | 深圳市恩普电子技术有限公司 | 深圳市恩普电子技术有限公司 | EMP-860　 | 17782828　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 5 | 超声诊断系统　 | 百胜(深圳)医疗设备有限公司 | ESAOTE S.p.A. | MyLab 75　 | 生产日期：2015；产品编号：7512　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断系统　 | 深圳市普菲特安迪科技有限公司 | 深圳市普菲特安迪科技有限公司 | C5　 | 生产日期：2015-07；批号：NA-15003　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 7 | 彩色多普勒超声诊断仪　 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | SSI-5000　 | 生产日期：2015-07；产品编号：03232486　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 8 | 全数字便携式超声诊断系统 　 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DP-20　 | 生产日期：2015-07；产品编号：6R-57002097　 | 广东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 9 | FLYING超声诊断系统　 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | FLYING　 | 产品编号：CD62150007　 | 辽宁省食品药品监督管理局　 | 上海市医疗器械检测所 |
| 10 | 超声诊断仪　 | 通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司 | GE Ultrasound Korea Ltd. | LOGIQ P5　 | 序列号：294694SU5　 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 11 | B型超声显像仪　 | 绵阳美科电子设备有限责任公司 | 绵阳美科电子设备有限责任公司 | CSBC/B-672A　 | 2014.11/76142068　 | 四川省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 12 | 超声诊断仪　 | 通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司 | GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics LLC | LOGIQ e　 | 序列号：140026US6　 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 13 | 超声诊断系统　 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 上海西门子医疗器械有限公司 | ACUSON OMNI5　 | 生产日期：2015年7月14日出厂编号：805212　 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 14 | 彩色超声诊断仪 | 通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司 | GE Ultrasound Korea Ltd. | LOGIQ P6 Pro | 序列号：293721SU7　 | 上海市食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 15 | 全数字超声诊断系统　 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | DUS 60　 | 生产日期：2015-07；产品编号：331036-M15503410004 | 广东省食品药品监督管理局　 | 深圳市医疗器械检验所 |
| 16 | 天然乳胶橡胶避孕套　 | 海南广安堂医药有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司(原桂林乳胶厂) | 光面W52mm　 | 2015-04 80006148　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 17 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林市龙昌医药有限责任公司 | 上海金香乳胶制品有限公司 | 标称宽度：52mm；型号：光面润滑型　 | 201403/SH140182　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 18 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 沾益县计划生育服务站 | 浙江相伴乳胶制品有限公司 | 52mm　 | 1407012　 | 云南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 19 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 平潭县计划生育服务站 | 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 | 52mm　 | 1407251　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 20 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林中辉医疗保健品有限责任公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 光面型；52±2mm；　 | 20150102/A50105　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 21 | 天然胶乳橡胶避孕套（安全套）　 | 曲靖市老百姓药业有限公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 52mm　 | 20150304/JYM1503B　 | 云南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 22 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 曲靖市佳华药业有限公司 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 颗粒型　 | 20140512/HB1405F　 | 云南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 23 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 平潭县计划生育服务站 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 52mm　 | 1407154　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 24 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 南昌悦家商业有限公司上海路店 | 武汉杰士邦卫生用品有限公司 | 非光面型（螺纹）　 | 20150410/LH150410 　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 25 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林市龙昌医药有限责任公司 | 施梦（天津）乳胶有限公司 | 长度≥160mm；宽度52±2mm；型号光面型　 | 201411/14G11　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 26 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林市龙昌医药有限责任公司 | 施梦（天津）乳胶有限公司 | 长度≥160mm；宽度52±2mm；型号：颗粒型　 | 201411/14K11　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 27 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 南华县医药有限公司 | 上海金香乳胶制品有限公司 | 10　 | 201501　 | 云南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 28 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 江西汇仁堂药品连锁有限公司福州路店 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 52±2mm/光面型　 | 201501/S1501SB　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 29 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 云南省迪庆州人口和计划生育药具管理站 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 52mm　 | 1502201　 | 云南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 30 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林中辉医疗保健品有限责任公司 | 马来西亚GUMMITECH INDUSTRIES SDN.BHD | 宽度：52±2mm；型号：颗粒型　 | 13K06　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 31 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林中辉医疗保健品有限责任公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 规格：52±2mm；长度≥160mm　 | FB0107　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 32 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林恒保健康用品有限公司 | 桂林恒保健康用品有限公司 | W52±2mm　 | 201507/HJ50713　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 33 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林恒保健康用品有限公司 | 桂林恒保健康用品有限公司 | W49±2mm（非光面）　 | 201507/HH50710　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 34 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 福州君悦乳胶有限公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 52mm±2mm 浮点型　 | 201507/FB0723　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 35 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 福州君悦乳胶有限公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 52mm±2mm 光面型　 | 201507/GB0723　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 36 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 12只/盒，非光面，W52mm　 | 201503/40501603　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 37 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 福州君悦乳胶有限公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 52mm±2mm 光面型　 | 201507/GB0722　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 38 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林市七星区计划生育服务站 | 上海金香乳胶制品有限公司 | 标称宽度52mm,10只装　 | 1503061　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 39 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林市七星区计划生育服务站 | 上海金香乳胶制品有限公司 | 标称宽度52mm,10只装/盒　 | 1503071　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 40 | 绅度牌天然胶乳橡胶避孕套　 | 国药控股南平新力量有限公司 | 马来西亚 NULATEX SDN.BHD | 平滑型　 | SD14034　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 41 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 海南广安大药堂连锁经营有限公司南沙路分店 | 代理:大连盛日华医疗保健品有限公司 | 宽度:52+\_2mm 长度: ≥160mm　 | 2014-06； 14F17　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 42 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 海口文庄医院 | 广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂) | 52mm 宽度　 | 1503031　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 43 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 海南永敬堂药业连锁经营有限公司秀华路旗舰店 | 湛江市汇通药业有限公司 | 宽度:52+\_2mm　 | 2014-04-03； JYB140413　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 44 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 江西开心人大药房连锁有限公司南昌分店 | 武汉杰士邦卫生用品有限公司 | 52mm　 | 20141202/JB150168　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 45 | 爱斯尼牌天然胶乳橡胶避孕套　 | 福建省康佰家大药房连锁有限公司九零三店 | 东台百地医用制品有限公司 | 52±2mm　 | 201503R　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 46 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 海南鸿春堂药房连锁经营有限公司 | 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 | 52+\_2mm　 | G1404RA　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 47 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 厦门市侨康贸易有限公司 | 达加富橡胶产品有限公司 | 光面型、宽：52mm±2mm直径33mm 　 | 41202　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 48 | 天然香薰天然胶乳橡胶避孕套 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 12只/盒，W52mm　 | 2015.07/80006171　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 49 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司南华龙山路连锁店 | 施梦（天津）乳胶有限公司 | 10　 | 201503　 | 云南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 50 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 福建省鸿泰药业有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 52mm+-2mm　 | NH1402　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 51 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 福建省鸿泰药业有限公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 52mm+-2mm　 | G140103　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 52 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林中辉医疗保健品有限责任公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 规格：52±2mm；长度≥160mm　 | FA0917　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 53 | 天然胶乳橡胶避孕套 爱丽丝® 　 | 琼山妇产科医院 | 湛江市汇通药业有限公司 | 52+\_2mm宽度　 | 20140602 14061　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 54 | 秘诱草莓润诱.超薄天然乳胶橡胶避孕套　 | 龙岩市大明医疗保健品有限公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 52mm\*10只　 | 2015-05/1000045881　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 55 | 天然乳胶橡胶避孕套　 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司昭通昭苑小区分店 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 52mm　 | 201504/X1504F　 | 云南省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 56 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 西双版纳迪升药业有限责任公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 10　 | 20150304/JYM1503B　 | 云南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 57 | 毓婷天然胶乳橡胶避孕套　 | 西双版纳政和药业有限公司 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 52mm　 | 201503/SH150541　 | 云南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 58 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 丽江市古城区恒康药房 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | 10　 | 2014年10月/T4101　 | 云南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 59 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 沃尔玛深国投百货有限公司南昌八一广场分店 | 武汉杰士邦卫生用品有限公司 | 52mm　 | 20141210/JP141210　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 60 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 海南广康药业有限公司 | 广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂) | 52±2mm　 | 2015.01 00150103　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 61 | 大胆爱吧杜蕾斯天然胶乳橡胶避孕套　 | 龙岩市大明医疗保健品有限公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 52mm\*10只　 | 2015-04/1000040369　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 62 | 激情颗粒装天然胶乳橡胶避孕套 | 福建省华成医药有限公司 | 茂名市江源乳胶制品有限公司 | （52±2）mm\*10只　 | 201502 50213B1　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 63 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 南昌市五湖大润发商业有限公司 | 康乐工业有限公司 | 平面型　 | 201405/L2554　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 64 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 海南源安隆药品超市连锁有限公司 | 优丽达斯(张家港)乳胶制业有限公司 | 52±2mm 光面(平面型)　 | 2014-05 V4E509F　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 65 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司南昌市南大药店 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 52mm　 | 20150301/1000036415　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 66 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林市龙昌医药有限责任公司 | 保定三普科技开发有限公司 | 长度≥160mm；宽度52±2mm　 | 150320　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 67 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 昆明明杰生物科技有限公司 | 湛江市汇通药业有限公司 | 52　 | 20150303/JYA1503B　 | 昆明市食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 68 | 杜蕾斯牌天然胶乳橡胶避孕套 | 南平市延平区惠康大药房 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 情迷装　 | 1000037354　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 69 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 昆明市威邦生物科技有限公司 | 广州市麦艾斯橡胶制品有有限公司 | 52　 | 201408/140801　 | 云南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 70 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 海口龙华誉健大药房 | 湛江市汇通药业有限公司 | 宽度:52±2mm　 | 20150302 15031　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 71 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 江西益丰大药房连锁有限公司南昌高新大道店 | 武汉杰士邦卫生用品有限公司 | 光面型　 | 20150425/LB150425　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 72 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 10只装，52mm　 | 1504317　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 73 | 天然乳胶橡胶避孕套　 | 海南广安堂医药有限公司 | 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 | 52±2mm　 | S1411R　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 74 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林玖玖加药业有限公司 | 桂林玖玖加药业有限公司 | W52±2mm超薄型　 | 2015.05/JS1505B　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 75 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 江西康仁堂大药房有限公司高新店 | 武汉杰士邦卫生用品有限公司 | 52mm（光面）　 | 2014104/TB14104　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 76 | 天然乳胶橡胶避孕套　 | 南昌市青山湖区人口和计划生育服务中心 | 上海金香乳胶制品有限公司 | 52mm/10只装　 | 201406/1406092　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 77 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 南昌市青山湖区人口和计划生育服务中心 | 广州双一乳胶制品有限公司 | 52mm　 | 201504/1504164　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 78 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 江西大众连锁药店有限公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 52mm　 | 20150401/1000037342　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 79 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林爱超健康产业有限公司 | 桂林爱超健康产业有限公司 | W52±2mm（非光面型、螺纹）　 | LW1503　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 80 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 12只/盒 52±2mm/非光面型　 | 201506/15060421C　 | 福建省省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 81 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 海南养年堂大药房连锁经营有限公司金濂路分店 | 大连乳胶有限责任公司 | 12只/盒 宽度:52+\_2mm　 | 2014-01 1401205　 | 海南省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 82 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林恒保健康用品有限公司 | 桂林恒保健康用品有限公司 | W52±2mm（光面型）　 | 201507/HH50711　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 83 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 厦门市侨康贸易有限公司 | 达加富橡胶产品有限公司 | 光面型、宽：52mm±2mm直径33mm 　 | 41128　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 84 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 12只/盒 52±2mm/非光面型　 | 201506/15061011B　 | 福建省省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 85 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 晋江市康乐乳胶用品有限公司 | 52±2mm/光面型　 | 201506/15060322A　 | 福建省省食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 86 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林爱超健康产业有限公司 | 桂林爱超健康产业有限公司 | W52±2mm（非光面型、颗粒）　 | GL1503　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 87 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 福州君悦乳胶有限公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 52mm±2mm 浮点型　 | 201507/FB0722　 | 福建省食品药品监督管理局　 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 88 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 桂林玖玖加药业有限公司 | 桂林玖玖加药业有限公司 | W52±2mm螺纹型　 | 2015.01/JS1501L　 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 广东省医疗器械质量监督检验所 |
| 89 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | YQY15D009　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 90 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 山东亚奇乳胶科技有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | YQY15D010　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 91 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 河北今日宁康医药贸易有限公司 | 上海名邦橡胶制品有限公司 | 型号：光面普通型 标称宽度：52±2（mm）　 | 生产日期：2014.10；批号：MJ14131　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 92 | 天然乳胶橡胶避孕套　 | 魏县万家宝医疗器械有限公司 | 福州君悦乳胶有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | GB0105　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 93 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 青岛美德信医药连锁有限公司第十八药店 | 青岛双蝶集团股份有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 生产日期：2015-04；批号：115102　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 94 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 青岛市李沧区计划生育服务站 | 青岛双蝶集团股份有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 1505201　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 95 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 青岛富康大药房有限公司 | 青岛双蝶集团股份有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 生产日期：2015-06；批号：115153　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 96 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 华润青岛医药有限公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 生产日期：2015-04；批号：1000038375　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 97 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 淮安万康商贸有限公司 | 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | G1404SB　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 98 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 生产日期：2015-05；批号：1000042927　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 99 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 江苏恩华和润医药有限公司 | PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN. BHD. | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | LP150112　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 100 | 天然乳胶橡胶避孕套　 | 河北鸿发乳胶制品有限公司 | 河北鸿发乳胶制品有限公司 | 型号：超薄光面果香型 标称宽度：52±2mm | 生产日期：20150502；批号：150523　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 101 | 天然乳胶橡胶避孕套　 | 河北双健乳胶制品有限公司 | 河北双健乳胶制品有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | 150708　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 102 | 天然乳胶橡胶避孕套　 | 河北双健乳胶制品有限公司 | 河北双健乳胶制品有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | 150702　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 103 | 天然乳胶橡胶避孕套　 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | 生产日期：2015.06；批号：1506121　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 104 | 天然乳胶橡胶避孕套　 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | 生产日期：2015.04；批号：1504121　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 105 | 天然乳胶橡胶避孕套　 | 河北安琪胶业有限公司 | 河北安琪胶业有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：W52±2mm　 | 201507　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 106 | 天然乳胶橡胶避孕套　 | 河北维妮德橡胶制品有限公司 | 河北维妮德橡胶制品有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | 20150620　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 107 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 河北鸿发乳胶制品有限公司 | 河北鸿发乳胶制品有限公司 | 型号：超薄光面果香型 标称宽度：52±2mm　 | 生产日期：20150402；批号：1504023　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 108 | 天然乳胶橡胶避孕套　 | 河北安琪胶业有限公司 | 河北安琪胶业有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | 20150702　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 109 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 淄博市张店区计划生育服务中心 | 上海名邦橡胶制品有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 1507084　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 110 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 苏州嘉乐威企业发展有限公司 | 苏州嘉乐威企业发展有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 1507021　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 111 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 常州市翠竹大药房连锁有限公司 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 型号：光面润滑型 标称宽度：52mm　 | 生产日期：201502；批号：SH150414　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 112 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 辽源市计划生育药具管理站 | 苏州嘉乐威企业发展有限公司 | 型号：颗粒型 标称宽度：52mm　 | 1407041　 | 吉林省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 113 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 辽源市计划生育药具管理站 | 大连乳胶有限责任公司 | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 1409044　 | 吉林省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 114 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 江苏华盛医疗器械有限公司 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | 生产日期：20150402；批号：HB1504G　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 115 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 青岛同安堂大药房有限公司 | 青岛双蝶集团股份有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 生产日期：2015-04；批号：115137　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 116 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 山西太原中康医疗器械保健品有限公司 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 型号：颗粒型 标称宽度：52±2mm　 | 生产日期：20150112；批号：15018　 | 山西省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 117 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 山东铭源乳胶有限责任公司 | 山东铭源乳胶有限责任公司 | 型号：光面型 标称宽度：W52±2mm　 | 15072611　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 118 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 青岛伦敦杜蕾斯有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 生产日期：2015-07；批号：1000058598　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 119 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 河北天惠医药有限公司 | NULATEX SDN.BHD. | 型号：非平滑型（颗粒） 标称宽度：52±2mm | 生产日期：201409；批号：14KL09　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 120 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 长治市计划生育药具管理站 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 1503081　 | 山西省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 121 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 太谷县计划生育妇幼保健服务中心 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 1501281　 | 山西省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 122 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 扬州众成堂医药连锁有限公司 | 东洋松蒲乳胶（锦州）有限公司 | 型号：浮点型 标称宽度：52±2mm　 | 20150302　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 123 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 东辽县医药药材有限责任公司 | PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD.(马来西亚） | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | LB131226　 | 吉林省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 124 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 东辽县医药药材有限责任公司 | PLEASURE LATEX PRODUCTS SDN.BHD. | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | LB141113　 | 吉林省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 125 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 迁安市人口和计划生育局药具管理站 | 河北安琪胶业有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 1503096　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 126 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 宿迁市玖玖药品超市连锁有限公司 | 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | G14125A　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 127 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 平泉县天益堂大药房 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：W52mm　 | 生产日期：2015 03；批号：20001756　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 128 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 青岛天合医药集团股份有限公司四方分公司 | 上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂） | 型号：螺蚊香味型 标称宽度：52mm　 | 生产日期：201504；批号：SH150892 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 129 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 潍坊市人民医院 | 河北同乐乳胶制品有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | 150602　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 130 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 景县德润堂医药连锁有限公司华安大药房 | 广东汇通乳胶制品有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52mm±2mm　 | 生产日期：20150501；批号：3MZ1505　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 131 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 山东铭源乳胶有限责任公司 | 山东铭源乳胶有限责任公司 | 型号：光面型 标称宽度：W52±2mm　 | 15070611　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 132 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 江苏省苏北人民医院 | 福州君悦乳胶有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | GB0413　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 133 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 沭阳弘昌医药连锁有限公司 | 广州广橡企业集团有限公司双一乳胶厂 | 型号：颗粒型 标称宽度：52±2mm　 | G1408DA　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 134 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 青岛宏风药业有限责任公司 | 青岛双蝶集团股份有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52mm　 | 生产日期：2015－04；批号：115102　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 135 | 天然胶乳橡胶避孕套　 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 高平市丹阳橡胶制品有限公司 | 型号：光面型 标称宽度：52±2mm　 | 生产日期：201507 19:0126；批号：150701　 | 山西省食品药品监督管理局　 | 北京市医疗器械检验所 |
| 136 | 静脉留置针　 | 史密斯医疗器械（北京）有限公司 | Smiths Medical International Ltd | 1018　 | 生产日期：2012/08；批号：2302305　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 137 | 密闭式静脉留置针　 | 丹东市第一医院 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 22G×0.75" 0.9mm×19mm　 | 4349067　 | 辽宁省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 138 | 针管回缩式静脉留置针　 | 北京市健宫医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G×19mm　 | 批 150511 18　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 139 | 一次性使用留置针　 | 赤峰市妇幼保健院 | 上海普益医疗器械股份有限公司 | 大蝶型 18G　 | 生产日期：2015年1月15日；批号：150115　 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 140 | 一次性使用静脉留置针　 | 山西省运城市中心医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G×19mm/Y-G　 | 批150421 21　 | 山西省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 141 | 一次性使用静脉留置针　 | 运城市红十字会医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G×19mm/Y-G　 | 批140911 18　 | 山西省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 142 | 一次性使用静脉留置针　 | 阳泉市第一人民医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G×19mm/Z-G　 | 批150121 21　 | 山西省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 143 | 一次性使用静脉留置针　 | 北京市健宫医院 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 0.7mm×19mm 24G×3/4" 22mL/min　 | PH4-T150123　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 144 | 一次性使用静脉留置针　 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | Y型 22G 0.9×25mm　 | 生产日期：150606；批号：150606　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 145 | 一次性使用静脉留置针　 | 天津市公安医院 | Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc. | 18GA 1.88IN 1.3×48mm　 | 生产日期：2014年11月；批号：4296208　 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 146 | 针管回缩式静脉留置针　 | 西安市儿童医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G×19mm　 | 批150401 09 　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 147 | 一次性使用无针连接式留置针　 | 赤峰学院附属医院 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 24G 0.7×19mm　 | 生产日期：150313；批号：150313　 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 148 | 一次性使用静脉留置针　 | 陕西省人民医院 | Becton Dickinson Infusion Therapy Systems,Inc. | 24GA 0.75IN 0.7×19mm　 | 4261495　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 149 | 密闭式静脉留置针　 | 西安市儿童医院 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 24G×0.75" 0.7mm×19mm　 | 3102444　 | 陕西省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 150 | 密闭式静脉留置针　 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 24G×0.75" 0.7mm×19mm　 | 5141131　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 151 | 密闭式静脉留置针　 | 凤城市中医院 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 22G×0.75" 0.9mm×19mm　 | 4295211　 | 辽宁省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 152 | 一次性使用静脉留置针　 | 梅河口中心医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G×19mm/Y-G　 | 批141111 19　 | 吉林省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 153 | 一次性使用静脉留置针　 | 农安县人民医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G×19mm/Y-G　 | 批141021 24　 | 吉林省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 154 | 一次性使用静脉留置针　 | 天津医科大学第二医院 | B.Braun Melsungen AG | 4253566-03　 | 生产日期：2014-05；批号：14E12G8305　 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 155 | 密闭式防针刺伤静脉留置针 | 北京市健宫医院 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 24G×0.75IN 0.7mm×19mm　 | 5022482　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 156 | 一次性使用静脉留置针　 | 江苏阳普医疗科技有限公司 | 江苏阳普医疗科技有限公司 | Y24G×19-19　 | 生产日期：20150706；批号：20150701　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 157 | 一次性使用静脉留置针　 | 江苏省苏北人民医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G×19mm/Z-G　 | 批150611 16　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 158 | 一次性使用静脉留置针　 | 天津市静海县医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G×19mm/Y-G　 | 批150421 24　 | 天津市市场和质量监督管理委员会 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 159 | 一次性使用静脉留置针　 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 24G×0.75IN 0.7×19mm 三通型　 | 150100394　 | 黑龙江省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 160 | 一次性使用静脉留置针　 | 南通恒泰医疗器材有限公司 | 南通恒泰医疗器材有限公司 | 带延长管型 22G　 | 生产日期：20150306；批号： 20150303　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 161 | 密闭式静脉留置针　 | 吉林大学第二医院 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 24G×0.75" 0.7mm×19mm | 5075232　 | 吉林省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 162 | 一次性使用静脉留置针　 | 赤峰现代妇产医院 | 河南慧超医疗器械有限公司 | Y型 20G 1.1×29 48mL/min　 | 20150313　 | 内蒙古自治区食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 163 | 一次性使用静脉留置针　 | 石家庄市第三医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G×19mm/Y-G　 | 批150421 24　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 164 | 一次性使用静脉留置针　 | 江苏磐宇科技有限公司 | 江苏磐宇科技有限公司 | Ⅱ-B型0.7×19mm　 | 15010701　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 165 | 一次性使用静脉留置针　 | 常州市第二人民医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G×19mm/Z-G　 | 批150401 06　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 166 | 静脉留置针　 | 史密斯医疗器械（北京）有限公司 | Smiths Medical International Ltd | 1122　 | 生产日期：2014/02；批号： 2651652　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 167 | 静脉留置针　 | 史密斯医疗器械（北京）有限公司 | Smiths Medical International Ltd | 1020　 | 生产日期：2013/10；批号： 2583433　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 168 | 静脉留置针　 | 史密斯医疗器械（北京）有限公司 | Smiths Medical International Ltd | 5066　 | 生产日期：2013/09；批号： 2570379　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 169 | 一次性使用静脉留置针　 | 苏州林华医疗器械有限公司 | 苏州林华医疗器械有限公司 | Ⅱ-A型　 | 20150710/15070133 170　 | 江苏省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 170 | 一次性使用静脉留置针　 | 丹东市第一医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 22G×19mm/Y-G　 | 批150511 14　 | 辽宁省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 171 | 一次性使用静脉留置针　 | 涿州市中医医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G×19mm/Y-G　 | 批150511 16　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 172 | 一次性使用静脉留置针　 | 秦皇岛市海港医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G×19mm/Y-G　 | 批141201 05　 | 河北省食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 173 | 静脉留置针　 | 史密斯医疗器械（北京）有限公司 | Smiths Medical International Ltd | 1022　 | 生产日期：2013/10；批号：2583435　 | 北京市食品药品监督管理局　 | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |
| 174 | 一次性使用静脉留置针　 | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 | B. Braun Melsungen AG | 4251132-03　 | 生产日期：2015-03/批号：15C04G8371　 | 上海市食品药品监督管理局 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 175 | 一次性使用静脉留置针　 | 泰安市中心医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 22G\*25mm/Y-G　 | 批140321 28　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 176 | 一次性使用静脉留置针　 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | A型 22G 0.9×25mm　 | 批150721-4　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 177 | 密闭式静脉留置针　 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 24G\*0.75 0.7mm\*19mm 19ml/min /Y型 | 生产日期：2015-02/批号：5027001 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 178 | 一次性使用静脉留置针　 | 上海达美医用塑料厂 | 上海达美医用塑料厂 | 三通（B型） 24G（0.7\*19MM)　 | 20150626　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 179 | 一次性使用静脉留置针（商品名：Hybria I普锐） | 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 | 泰尔茂医疗产品(杭州)有限公司 | 20G\*1 1/4　 | 150721C　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 180 | 一次性使用静脉留置针　 | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 | B. Braun Melsungen AG | 4269330S-03　 | 生产日期：2015-04/批号：15D24G8254　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 181 | 一次性使用静脉留置针　 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | IVC08-24　 | 150605　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 182 | 静脉留置针　 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司 | II型 18G 1.3\*31mm　 | 150605　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 183 | 一次性使用静脉留置针　 | 东营合德医院 | 河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司 | B型（22G）0.9x25mm　 | 20150522　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 184 | 密闭式静脉留置针　 | 上海市第一妇婴保健院 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 1.3mmX30mm 18Gx1.16　 | 生产日期：2015-01/批号：4349027　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 185 | 一次性使用动静脉留置针(商品名:八光EV导管针) | 八光商贸(上海)有限公司 | 株式会社 八光 | EV-16G X 200mm　 | 150207　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 186 | 一次性使用静脉留置针　 | 无棣县人民医院 | B. Braun Melsungen AG | 1.3ｘ45mm18G 1 3/4　 | 生产日期：2014-03/批号：4C11258346　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 187 | 一次性使用静脉留置针　 | 上海市黄浦区中心医院 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 24G\*19mm/Y-G　 | 批150401 02 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 188 | 一次性使用静脉留置针　 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 江西洪达医疗器械集团有限公司 | 0.9×25mm 33ml/min 三通型　 | 生产日期：20150326/批号：批20150326　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 189 | 动静脉留置针（蝴蝶型）　 | 江西华利医疗器械有限公司 | 江西华利医疗器械有限公司 | 1.6mm（16G）　 | 生产日期：20150406/批号：20150406　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 190 | 一次性使用静脉留置针　 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 22G/0.9mm×25mm/IV-Y22II型　 | 批20141226Y　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 191 | 一次性使用静脉留置针　 | 浙江新安国际医院 | 泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司 | 三通带肝素帽22G\*1 0.9mm\*25mm　 | 141103C　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 192 | 密闭式静脉留置针　 | 嘉兴市中医医院 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 0.7mm\*19mm(24G\*0.75'')　 | 生产日期2015-04/ 批号5075231　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 193 | 密闭式静脉留置针　 | 南昌大学第二附属医院 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 24G×0.75＂ 0.7mm×19mm 19ml/min | 生产日期：2014-09/批号：4260131　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 194 | 密闭式静脉留置针　 | 南昌大学第一附属医院 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 24G×0.75＂ 0.7mm×19mm 19ml/min | 生产日期：2015-02批号：5019401　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 195 | 一次性使用留置针　 | 浙江省荣军医院 | 上海康德莱集团 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 0.7\*19mm 24G\*3/4''22ml/min　 | 生产日期201505/ 批号 批C150520　 | 浙江省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 196 | 一次性使用静脉留置针　 | 山东侨牌集团有限公司 | 山东侨牌集团有限公司 | 22G\*25min,30ml/min　 | 20150420　 | 山东省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 197 | 动静脉留置针（加药口型）　 | 江西华利医疗器械有限公司 | 江西华利医疗器械有限公司 | 1.2mm（18G）　 | 生产日期：20140916/批号：20140916　 | 江西省食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 198 | 一次性使用静脉留置针　 | 贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司 | B. Braun Melsungen AG | 4253523-03　 | 生产日期：2015年5月/批号：15E15G8361　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |
| 199 | 一次性使用静脉留置针　 | 碧迪医疗器械（上海）有限公司 | Becton Dickinson Infusion Therapy Systems, Inc. | Insyte-WTM(带翼型）黄色 24GA\*0.75IN　 | 2015年3月/5064042/无　 | 上海市食品药品监督管理局　 | 江苏省医疗器械检验所 |